Kantenstein mit Noppenprofil

Übergangstein Rampe von 6 cm auf 3 cm

.... Stück

Kantenstein aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/21-18 cm, Übergang Rampe links von 6 cm auf 3 cm

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           50 cm

Breite		           30 cm

Dicke		      21-18 cm

Gewicht	           70 kg

.... Stück

Kantenstein aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 50/30/21-18 cm, Übergang Rampe rechts von 6 cm auf 3 cm

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           50 cm

Breite		           30 cm

Dicke		      21-18 cm

Gewicht	           70 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.